南京市高淳区关于省生态环境保护督察

交办信访事项整改情况公示表

| 批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二十批177号 | D2NJ202404150005，高淳区古柏街道韩村朝凤嘉园北园东侧西山河，东南方向至一垃圾中转站（韩保线与溧芜高速交汇处附近）约1.5公里流域水体发黑，水面漂浮油污、泡沫，影响周边群众螃蟹养殖，疑与高淳经济开发区污水排放有关。曾向属地反映未得到有效解决，希望查出污水来源。 | 高淳区人民政府 | 2024年12月31日 | 1.高淳经济开发区负责对开发区西山河上游汇水区域内（紫荆大道以东、茅山路以北）企业排水情况进行排查。对排查出的雨污管网破损、错接、漏接等问题，牵头组织制定整改方案，4月30日前完成。 2.古柏街道负责对西山河下游（戴卫东路以北）各排口、排水站、农村生活污染进行排查溯源并整改，4月25日前完成溯源工作并制定整改方案。 3.古柏街道负责、区水务局协助，适时对西山河开展调水补水，保障螃蟹养殖户用水需求。 | 1.高淳经济开发区针对东北片区部分企事业单位管道错接混接问题，制定并实施《江苏高淳经济开发区东北片区排水整治方案》，确定28家需整改单位，全部完成整改，并已通过现场核查和整治验收。（2）制定了《园区沟渠环境保护巡查管理制度》，落实专人常年对明渠表面漂浮物进行清理打捞。（3）完成了对紫荆大道箱涵的清淤。（4）聘请监测机构定期对园区主要明渠水质开展监测。 2.古柏街道负责对西山河下游（戴卫东路以北）各排口、排水站、农村生活污染进行排查溯源并整改，于2024年4月制定《西山河下游水环境综合治理任务清单》，包括7项项目类任务和4项管理类任务，全部完成或落实到位。 3.古柏街道负责、区水务局协助，适时对西山河开展调水补水，根据雨情、水位等因素综合研判进行动态调水补水，保持西山河及上游开发区明渠水质长期稳定。实施蟹苗养殖用水改道取水工程，通过铺设管道将养殖水源更换至西山河东侧清洁水源，保障螃蟹养殖户用水需求。 4.通过以上整改措施，开发区入西山河明渠及西山河水质已长期保持稳定，沿线水质明显改善。 | 是 |
| 第二十八批263号 | D2NJ202404230012，对D2NJ202404150005处理结果不满意。高淳区古柏街道韩村朝凤嘉园北园东侧约1.5公里流域西山河，受高淳经济开发区企业排污影响，水质发黑，水面漂浮油污、泡沫，影响周边群众螃蟹养殖。2024年4月23日，发现西山河水质仍然发黑，存在油污，开发区企业污水排放问题未得到解决。 | 高淳区人民政府 | 2024年12月31日 | 1.高淳经济开发区根据制定的《整治方案》加快推进实施，10月底前完成整改。 2.古柏街道加快对西山河下游（戴卫东路以北）各排口排查溯源，4月30日前完成整改方案制定，10月底前完成整改。 3.古柏街道负责、高淳区水务局协助，适时对西山河开展调水补水，保障螃蟹养殖户用水需求。 | 同上。与第二十批177号信访件反映的是同一问题。 | 是 |