
2025年度高淳区重点污染源监测结果统计表   
	企业名称
	监测点位
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	单位

	南京国邦水务有限公司
	总排
	pH值
	2025.4.7
	6.9（18.6℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	16
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.704
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.17
	mg/L

	
	
	总氮
	
	8.26
	mg/L

	
	
	色度
	
	2
	倍

	
	
	悬浮物
	
	10
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	3.2
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.91
	µg/L

	
	
	总铅
	
	0.78
	µg/L

	南京荣泰污水处理有限公司
	总排
	pH值
	2025.4.7
	7.2（19.9℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	18
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.269
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.09
	mg/L

	
	
	总氮
	
	5.26
	mg/L

	
	
	色度
	
	8
	倍

	
	
	悬浮物
	
	6
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	3.0
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.44
	µg/L

	
	
	总铅                   
	
	9.40
	µg/L

	南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司
	总排
	pH值
	2025.4.8
	7.5（18.1℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	6
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.128
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.11
	mg/L

	
	
	总氮
	
	5.94
	mg/L

	
	
	色度
	
	5
	倍

	
	
	悬浮物
	
	9
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	1.5
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.62
	µg/L

	
	
	总铅                   
	
	10.1
	µg/L

	企业名称
	监测点位
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	单位

	南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司
	总排
	pH值
	2025.4.8
	8.3（19.4℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	7
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.032
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.15
	mg/L

	
	
	总氮
	
	9.59
	mg/L

	
	
	色度
	
	3
	倍

	
	
	悬浮物
	
	10
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	1.6
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.78
	µg/L

	
	
	总铅                   
	
	8.01
	µg/L

	南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司
	总排
	pH值
	2025.4.9
	7.4（18.7℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	6
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.142
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.17
	mg/L

	
	
	总氮
	
	7.95
	mg/L

	
	
	色度
	
	4
	倍

	
	
	悬浮物
	
	9
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	1.4
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.20
	µg/L

	
	
	总铅                   
	
	4.22
	µg/L

	南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司
	总排
	pH值
	2025.4.9
	7.3（20.3℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	8
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.052
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.06
	mg/L

	
	
	总氮
	
	6.10
	mg/L

	
	
	色度
	
	4
	倍

	
	
	悬浮物
	
	7
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	1.5
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.20
	µg/L

	
	
	总铅
	
	0.70
	µg/L

	企业名称
	监测点位
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	单位

	南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司
	总排
	pH值
	2025.4.9
	8.4（20.4℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	5
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.119
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.05
	mg/L

	
	
	总氮
	
	3.53
	mg/L

	
	
	色度
	
	4
	倍

	
	
	悬浮物
	
	6
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	1.3
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.21
	µg/L

	
	
	总铅
	
	4.58
	µg/L

	南京红太阳股份有限公司
	总排
	pH值
	2025.4.9
	8.0（24.9℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	17
	mg/L

	
	
	氨氮
	
	0.096
	mg/L

	
	
	总磷
	
	0.36
	mg/L

	
	
	总氮
	
	2.39
	mg/L

	
	
	色度
	
	2
	倍

	
	
	悬浮物
	
	6
	mg/L

	
	
	生化需氧量
	
	3.0
	mg/L

	
	
	挥发酚
	
	ND
	mg/L

	
	
	总镉
	
	0.59
	µg/L

	
	
	总铅
	
	3.93
	µg/L

	江苏艾思飞精密零部件有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.10
	7.0（26.1℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	257
	mg/L

	
	
	石油类
	
	1.05
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	38
	mg/L

	南京科润新材料技术有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.10
	8.1（24.0℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	433
	mg/L

	
	
	石油类
	
	2.41
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	66
	mg/L

	南京春睿精密机械有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.10
	7.9（22.4℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	6
	mg/L

	
	
	石油类
	
	0.06
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	ND
	mg/L

	南京椰国食品有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.11
	7.3（26.1℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	124
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	10
	mg/L

	南京冠盛汽配有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.11
	7.7（26.1℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	88
	mg/L

	
	
	石油类
	
	0.41
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	ND
	mg/L

	仁厚碳素科技（江苏）有限公司
	总排
	pH值
	2025.6.11
	7.0（23.7℃）
	无量纲

	
	
	化学需氧量
	
	108
	mg/L

	
	
	悬浮物
	
	18
	mg/L


注： ND表示未检出
PAGE  
4

